发  布  令

医院各部门：

本医院根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及国家环境保护相关法律、法规、规章，同时结合医院的实际情况，编制了《合肥京东方医院有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案阐述了院区突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导医院应急管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。

我批准，本《合肥京东方医院有限公司突发环境事件应急预案》自2024年  月  日生效实施。

院长：

二零二四年七月

目   录

1 总 则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	3

1.5 应急预案关系说明	4

2 应急组织体系	5

2.1 内部应急组织机构与职责	5

2.2 外部应急救援机构	10

3 应急响应	11

3.1预警	11

3.2 信息报告与通报	14

3.3 应急处置措施	16

3.4  政府主导应急处置后的指挥与协调	19

3.5  应急终止	20

4 后期处置	21

4.1  事后恢复	21

4.2  评估与总结	22

4.3  应急改进建议	22

5 应急保障措施	23

5.1 人力资源保障	23

5.2 资金保障	23

5.3 物资保障	23

5.4 医疗保障	24

5.5 通信与信息保障	24

5.6 技术保障	25

5.7 制度保障	 25

5.8 其他保障	25

6 预案管理	27

6.1 预案培训	27

6.2 预案演练	28

6.3 奖惩	29

6.4 预案评审、发布和更新	29

7 预案附则	31

8 现场处置预案	34

柴油、天然气、次氯酸钠、氨水等危险化学品泄露事件现场处置预案	34

废水处理设施故障现场处置预案	37

废气处理设施故障现场处置预案	38

危废流失事件障现场处置预案	39

火灾伴生环境事件现场处置预案	41

# 1 总 则

## 1.1 编制目的

为了健全企业突发环境事件应急机制，做好应急准备，提高企业应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，企业能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，保障公众生命健康和财产安全，维护社会稳定。并实现企业与地方政府及其相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接，制定本预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年09月01日实施；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月01日实施；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021修正），2021年09月01日实施；

（7）《中华人民共和国消防法》（2021修正），2021年04月29日实施；

（8）《危险化学品安全管理条例》（2013修正），2013年12月07日实施；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发 [2011] 35号）；

（10）《危险化学品环境管理登记办法》〔环境保护部令第22号)，2013年03月01日实施；

（11）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（2017修正），2017年03月06日实施；

（12）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2015修正），2015年07月01日实施；

（13）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）

（14）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环发 [2014] 34号）；

（15）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急 [2018] 8号），2018年1月31日；

（16）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4 号）。

（17）关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急〔2019〕17号）；

（18）《突发环境事件信息报告办法》（部令 第17号），2011年5月1日实施；

（19）《突发环境事件应急管理办法》（部令 第34号），2015年6月5日实施；

（20）《关于印发安徽省突发环境事件应急预案的通知》，皖政办秘〔2016〕32号。

（21）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

（22）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号） ；

### 1.2.2有关技术规范

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018年3月1日；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（4）《重点环境管理危险化学品目录》（环办[2014]33号）

（5）《国家危险废物名录》（2021版），2020年01月01日实施；

（6）《危险货物品名表》（GB 12268-2012）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；

（8）《化学品分类和标签规范》（GB30000.2~28-2013）；

（9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；11）《安徽省突发环境事件应急预案》皖政办秘（2016）32号；

（10）《合肥市突发环境事件应急预案》（合政秘〔2014〕45号）；

（11）《合肥市突发事件应急预案管理办法》（合政办〔2011〕27号）；

（12）《合肥市突发环境应急预案管理工作方案》合环监〔2012〕164号；

### 1.2.3 相关标准

1）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

2）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；

### 1.2.4 其他相关资料

1、《合肥京东方医院有限公司合肥京东方医院项目环境影响报告书》（中国电子工程设计院，2016年11月）；

2、“合肥京东方医院有限公司合肥京东方医院项目”的审批意见；（合肥市环境保护局，2016年12月05日）；

3、合肥京东方医院有限公司提供的相关资料和文件。

## 1.3 适用范围

本预案适用于合肥京东方医院有限公司范围内发生的各类突发环境污染事件的控制和处置行为，主要适用于危险化学品发生泄漏、废水处理设施故障、危废流失、废气处理设施故障、火灾和爆炸而引起伴生环境事件等危及环境安全及人体健康的环境污染事故等。

## 1.4 工作原则

在本应急预案实施过程中应遵循以人为本、减少危害；科学预警、做好准备；高效处置、协同应对；统一领导、分工负责等原则。

（1）以人为本、减少危害。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）科学预警、做好准备。强化安全事故引发次生突发环境事件的预警工作，积极做好应对突发环境事件的思想、人员、物资和技术等各项准备工作，提高突发环境事件的处置能力。

（3）高效处置、协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。并在切断和控制污染源等方面与企业内部其他预案、在现场处置等方面与政府及有关部门应急预案进行有机衔接。

（4）统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需坚持统一领导，分级响应的原则，针对各种情景落实每个岗位在应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

## 1.5 应急预案关系说明

（1）合肥京东方医院有限公司应急预案体系由医院根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对医院的实际情况制定医院突发环境事件应急预案，包括综合应急预案和现场处置方案，与合肥市《突发环境事件应急预案》相衔接。

（2）综合应急预案是针对环境风险种类较多、可能发生多种类型环境事件制定的应急预案，包括应急组织机构及职责、预案体系及相应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练内容，是应对各类事故的综合性预案。

（3）现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

应急预案体系如图1.5-1所示

图1.5-1  合肥京东方医院有限公司应急预案关系图

# 2 应急组织体系

## 2.1 内部应急组织机构与职责

### 2.1.1 内部应急组织体系

为了应急条件下有关人员能各负其责，能按程序、快速开展救援和善后工作，特成立应急工作领导小组和应急工作领导小组办公室。

领导机构：医院应急救援指挥部是医院突发事件应急管理工作的领导机构。医院院长领导突发事件应急救援管理工作，医院有关领导按照业务分工和在相关应急指挥机构中担任的职务，负责相关类别突发事件的应急管理工作；必要时，派出医院工作组指导有关工作。发生环境事故时，以应急小组为基础成立现场应急指挥部。

办事机构：应急救援指挥部下设应急救援办公室。医院应急救援办公室是突发事件应急管理的办事机构，负责医院应急管理工作，指导医院系统突发事件应急体系建设；综合协调信息发布、情况汇总分析等工作，发挥运转枢纽作用。

医院应急组织体系如下：

### 2.1.2 内部应急组织机构组成及职责

1、医院应急救援指挥部

总指挥：院长 何仿（13955557080）

副总指挥：副院长   平原（13910158739）

- 各应急小组名单

表2.1-1 应急小组名单

| 职务 | 姓 名 | 公司内职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥（院长） | 何仿 | 院长 | 13955557080 |
| 副总指挥 | 平原 | 副院长 | 13910158739 |
| 现场应急处置组 | 绳慧峰 | 医疗副院长 | 18909698011 |
|  | 李燕 | 管理部长 | 15375426891 |
|  | 韩美玲 | 护理部主任 | 13655571771 |
| 后勤保障组 | 沈强 | 后勤保障部长 | 13701472158 |
|  | 章羽中 | 供应链部长 | 18963782386 |
|  | 薛诚 | 医务部长 | 13815892724 |
|  | 吕媛媛 | 财务部长 | 18605513504 |
| 综合协调组 | 刘凯 | 企划部长 | 18655188697 |
|  | 叶炯 | 人事部长 | 18980036679 |
|  | 廖璐 | 经营管理部长 | 18919600989 |
|  | 齐梦霁 | 科教部长 | 18055583569 |
| 应急监测组 | 柯银凤 | 院感部主任 | 18156071863 |
|  | 沈强 | 后勤保障部长 | 13701472158 |

3、各应急小组职责

表2.1-2 应急小组职责

| 应急机构 | 责任人和联系方式 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 何仿13955557080 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；（3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。 | （1）接受政府的指令和调动；（2）决定应急预案的启动与终止；（3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；（4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；（5）发布应急处置命令；（6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求 |
| 副总指挥 | 平原13910158739 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务；（2）事故现场应急的直接指挥和协调；（3）对应急行动提出建议；（4）负责企业人员的应急行动的顺利执行；（5）控制现场出现的紧急情况；（6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
| 现场应急处置组 | 绳慧峰18909698011 | （1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；（2）熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；（2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；（3）负责抢救遇险人员，转移物资；（4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；（5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |

续表2.1-2 应急小组职责

| 应急机构 | 责任人和联系方式 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障组 | 沈强13701472158 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作；（2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员；（2）负责车辆的安排和调配；（3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；（4）负责应急时的后勤保障工作；（5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；（6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |
| 综合协调组 | 刘凯18655188697 | （1）熟悉疏散路线；（2）管理好警戒疏散的物资；（3）负责用电设施、车辆的维护及保养等；（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；（2）负责现场车辆疏导；（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；（4）维持院区内治安秩序；（5）负责院区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；（6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通；（7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；（8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。 |
| 应急监测组 | 柯银凤18156071863 | （1）协助第三方检测单位或环保局对日常大气和水体的监测；（2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等；（3）负责应急监测设备的维护及保养等；（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。 | （1）协助环保局、监测站和第三方检测机构进行环境应急监测；（2）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作；（3）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |

## 2.2 外部应急救援机构

请求政府协调应急救援力量：

消防队：

合肥新站高新技术产业开发区消防支队位于合肥市九顶山路与天水路交口，担负着灭火和抢险救援任务。合肥京东方医院有限公司距离合肥新站高新技术产业开发区消防队10公里，可协助合肥京东方医院有限公司进行灭火和抢险救援任务。

环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。发生其他环境事件未影响合肥京东方医院的医疗条件时患者就在合肥京东方医院就诊。

合肥新站高新技术产业开发区政府：协助医院协调相关政府部门和邻近企事业单位进行全力支持和救护。

表2.2-1 应急救援机构名单及联系电话

| 机关类别 | 单位名称 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府职能部门联系方式 |  |  |  |
| 消防机构 | 合肥新站高新技术产业开发区消防队 | 119 | 报警电话 |
| 环保 | 合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局 | 12369 | 合肥市文忠路999号管委会大楼A5区 |
| 公安机关 | 合肥市公安局 | 110 | 报警电话 |
| 医疗机构 | 合肥京东方医院 | 0551-66981666 | 值班电话 |
|  | 安徽医科大学附属医院北区 | 120 | 值班电话 |
| 政府部门 | 合肥新站高新技术产业开发区人民政府 | 12345 | 值班电话 |

# 3 应急响应

根据突发环境事件的发展态势、紧急程度和可能造成的危害程度，结合企业自身应急响应能力等，建立应急响应机制。一般情况下，企业突发环境事件应急响应可分为两种情况，一是接到报警时安全等事故未发生，可以通过发布预警采取预警行动予以应对，根据事态发展调整或解除预警；二是接到报警时安全等事故已发生，需要立即采取应急处置措施，应急响应流程如下图所示。

## 图3.1-1 应急响应流程图

- 3.1预警

按照早发现、早报告、早处置的原则，根据可能引发突发环境事件的因素和企业自身实际，建立本医院突发环境事件预警机制。

- 3.1.1接警

若科室工作人员收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向医院领导、科室负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由医院领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

- 3.1.2预警分级

根据发生突发环境事件的可能性大小、紧急程度以及采取的响应措施将预警分为橙色和红色预警。橙色预警是指接到报警时事故未发生的应急响应，医院最终只启动了橙色预警，并未启动应急处置。包括但不限于下列情景：

（1）企医院监控设施发现异常波动或者超标排放等情况；

（2）接到有关主管部门通知企业可能出现非正常排放情况；

（3）周边发生火灾爆炸事件时，可能影响到本医院，导致多米诺效应（连锁反应）时；

（4）政府部门发布极端天气和自然灾害预警信息时。

红色预警是指接到报警时事故已发生的应急响应或由橙色预警升级为红色预警，即启动了应急处置。包括但不限于下列情景：

（1）由橙色预警升级为红色预警；

（2）接警时已发生泄漏、火灾爆炸等安全事故；

（3）接警时已发生污染治污设施故障事故。

- 3.1.3预警研判

在确认进入预警状态之后，在接到警报时，应先对报警信息进行初步的研判，若确定为假警时，针对假警的内容进行相应的信息处置；若确定报警信息如实，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

① 立即启动相应事件的应急预案。

② 按照环境污染事故发布预警的等级，向全医院以及附近居民发布预警等级。

二级环境事件：当班人员应立即报告科室负责人，科室负责人根据现场情况向医院应急指挥部汇报事故发生时间、地点、泄漏量，医院应急指挥部向环境事件发生科室发布预警，并立即电话通知现场处置组人员准备环境事件应急。

一级环境事件：当现场处置组无法控制事态或发现事态有扩大可能时，向应急指挥部汇报申请升级预警级别，应急指挥部立即赶赴现场并根据现场情况由院长启动一级应急预案，应急总指挥部向医院内部、外部应急救援组织以及附近公众发布预警。

若事故程度超过医院处理能力或可能发生更严重的环境污染事件，应当及时向合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局汇报。

- 3.1.4发布预警和预警行动

明确预警信息后，发布预警，并采取行动对事态进行控制。发布预警应采取包括但不限于以下几点内容：

（1）下达启动预案命令；

（2）通知本预案涉及的相关人员进入待命状态做好应急准备；

（3）对可能造成或已造成污染的源头加强监控或进行控制；

（4）明确在应急人员未抵达事故现场时，事故现场负责人需根据不同的事故情景，组织对事态进行先期控制，核实可能造成污染的风险物质、种类和数量，避免事态进一步加剧；

（5）调集应急物资和设备，做好应急保障；

（6）做好事故信息上报和通报或相关准备工作；

（7）做好协助政府疏散周边敏感受体准备工作；

（8）做好开展应急监测的准备。

- 3.1.5预警解除与升级

应急指挥中心应时刻跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布预警解除与升级。

经过应急指挥部评估，当不符合预警发布条件或者经过现场处置，突发环境事件风险已解除时，由班组负责人上报应急总指挥，再由应急总指挥下达预警解除指令，应急办公室将指令信息及时传达至各相关职能部门。具体预警解除条件见表3.1-1。

表3.1-1 预警解除条件一览表

| 突发环境事件 | 应急终止条件 |
| --- | --- |
| 接到报警时事故未发生，发布了橙色预警但未进行应急 处置，预警解除 | 确定事件未发生 |
| 接到报警时事故未发生，发布了橙色预警且橙色预警升 级为红色预警（即采取了应急处置），处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除 | 事件已得到控制 |
| 报警时事故已发生，启动红色预警，处置完成环境 突发事件危险已经消除后预警解除 | 事件已得到控制 |

- 3.2 信息报告与通报

- 3.2.1 企业内部信息报告

医院内设立24 小时应急值班电话，报警方式采用内部电话、外部电话及对讲机（包括手机）线路进行报警，应急值班人员接到报警后立即向应急办公室汇报，由应急办公室根据事态情况通过医院内部电话及对讲机向医院内部发布事故消息并且上报指挥部，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。各应急小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起24小时内向办公室报告。办公室必须在36小时内向医院员工发布变更通知。

（1） 事件报告时限

突发环境事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报在发现事件后1小时内上报；

续报在查清有关基本情况后随时上报；

处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

（2）事件报告内容

① 联系人的姓名和电话号码；

② 发生事故的单位名称和地址；

③ 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

④ 事故的简要经过，事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）；

⑤ 主要污染物和数量（如实际泄量或估算泄量）；

⑥ 当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会产生单位外影响及可能的程度（可根据风向和风速等气象条件进行判断）；

⑦ 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑧ 已经采取的措施；

⑨ 其他必要信息。

- 3.2.2 向事发地人民政府和环保部门报告

明确一旦确认事故发生时，企业应当按照有关法律、法规及政府应急预案的要求，立即向事发地人们政府及其相关部门报告（如环保、公安消防、安监、水务、卫生等部门），明确报告的责任人、程序、时限和内容等。报告通常包括但不限于以下几点内容：

（1）发生事件的单位名称和地址；

（2）事件发生的时间和具体位置；

（3）事件类型：废水非正常排放事件、废气非正常排放事件、泄漏、火灾、爆炸等；

（4）主要污染物特征、污染物质的量；

（5）事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况以及仍需进一步采取应急措施和预防措施的建议；

（6）涉及到有毒有害气体事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围、近地面风向、疏散建议；

（7）已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的敏感点分布示意图；

（8）已监测的数据及仍需进一步监测的方案建议等；

（9）联系人姓名和电话。

表3.2-1 应急救援机构名单及联系电话

| 机关类别 | 单位名称 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府职能部门联系方式 |  |  |  |
| 消防机构 | 合肥新站高新技术产业开发区消防队 | 119 | 报警电话 |
| 环保 | 合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局 | 12369 | 合肥市文忠路999号管委会大楼A5区 |
| 公安机关 | 合肥市公安局 | 110 | 报警电话 |
| 医疗机构 | 合肥京东方医院 | 0551-66981666 | 值班电话 |
|  | 安徽医科大学附属医院北区 | 120 | 值班电话 |
| 政府部门 | 合肥新站高新技术产业开发区人民政府 | 12345 | 值班电话 |

- 3.2.3 向邻近单位通报

根据实际情况，自行或协助地方政府向周边社区、受影响区域人群通报事件信息，发出警报。如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

- 3.3 应急处置措施

医院应对流程、步骤、措施、职责、所需应急资源等事前规定并按照一岗一卡的原则制定应急处置卡，明确每一个岗位在突发环境事件发生时应该采取的具体行动，以及行动要达到的目标。对应急预案实施卡片式管理，卡片要求内容完善、易理解、易操作。卡片要发放到岗位具体人员。

- 3.3.1 应急响应分级

按合肥京东方医院有限公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将突发环境事件的应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应（社会级突发环境事件）、Ⅱ级响应（企业级突发环境事件），响应级别与事件分级对照见表5.1-1。

Ⅰ级响应：当发生社会级突发环境事件时启动，由应急总指挥立即上报合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局，由政府宣布启动社会级应急预案。

Ⅱ级响应：当发生企业级突发环境事件时启动，由发生事件原班组负责人立即上报应急指挥小组，由应急总指挥启动相应的应急方案。

根据事态发展，一旦事故超出合肥京东方医院有限公司应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

表3.3-1 突发性环境事件的响应分级

| 事故等级 | 响应级别 | 响应机构 | 可能造成的事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会级突发环境事件 | I级 | 医院应急救援指挥部、各成员单位做好相应准备 | 火灾爆炸：火灾火情失控，导致次生环境污染事件，医院不可控。 |
| 企业级突发环境事件 | II级 | 医院应急救援指挥部、事故责任部门各协助单位应做好相应准备 | - 柴油、天然气、次氯酸钠、氨水等发生泄漏； - 废水处理设施异常； - 危废流失事件； （4）废气处理设施异常 |

- 3.3.2 切断和控制污染源

无论在预警阶段还是直接应急处置阶段，企业应第一时间采取切断和控制污染源措施，避免事态进一步扩大。做好有毒有害物质和消防废水、废液等收集、清理和安全处置工作。

- 3.3.3 现场处置

1、 现场处置预案的实施程序

（1）医院内部应急小组成员手机保持24小时开机，任何情况不得关机；院区值班电话保持24小时畅通。应急成员收到信息后及时到位，一切听从总指挥的指挥，成员各司其职，使现场救援工作有序、高效进行。

（2）事故及人员伤亡情况向各科室负责人及时汇报。

（3）负责人根据情况的严重程度决定是否向医院领导报告。

（4）在上报的同时安排本科室和联系其他部门执行本部门的应急处置措施。

（5）首先安排无关人员撤出危险区域，在安排进行应急处置。

（6）从源头控制，防止影响面积的扩大，从而在进行后续处理。

（7）根据现场处置预案详细内容进行应急处置。

2 、应急准备

应急指挥部根据突发环境事件的级别，启动相应的应急预案，通知有关部门及其应急救援队伍。各部门接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在应急指挥部统一指挥下，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。

现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。

应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

①提出现场应急行动原则要求；

②派出有关专家和人员参与现场应急指挥部的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑤及时向政府报告应急行动的进展情况。

- 3.3.4 应急监测

1、 应急监测内容

合肥京东方医院有限公司目前不具备应急监测的能力，在发生突发环境事件时，委托专业检测机构（安徽诚翔分析测试科技有限公司），可及时开展应急监测。同时上报合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局（环保专线：12369）。

（1）应急监测方案

| 事件 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油、次氯酸钠、氨水等危险化学品泄露突发环境事件 | ①当泄漏物未进入院区雨水管网，只对挥发的有毒有害气体进行监测，在泄漏房间进行监测；②当泄漏物进入事故应急池时，应从事故应急池采样进行监测同时对挥发的有毒有害气体进行监测，在泄漏房间进行监测； | - 应急事故池，事件终止后，监测一次； - 泄漏位置每小时监测一次，随着污染源强度的削弱，适当降低监测频次，每六小时监测一次，每次采样连续1h。 | 大气：氨气等泄漏污染物挥发的有毒有害气体； 废水：泄漏物。 |
| 废水处理设施异常突发环境事件 | 当废水未进入事故应急池时，应从废水总排口采样进行监测 | 1.应急事故池，事件终止后，监测一次； 2.东二十埠河事故发生后每4小时监测1次，直至污染消失。 | 粪大肠菌群、COD、BOD5 |
| 废气处理设施异常突发环境事件 | 污水处理站废气排气筒 | 每小时监测一次，随着污染源强度的削弱，适当降低监测频次，每六小时监测一次，每次采样连续1h； | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 火灾伴生环境事件 | 大气：医院周边下风向厂界、500米、1000米等处进行布点监测，没处布设2-3个监测点。事故应急结束后，连续对医院事故发生点、厂界以及周边100米、200米、500米等位置布点监测； 废水：1.消防废水收集池； 2.若消防废水进入东二十埠河，纳污点1-3米处布设污染控制点，在水体上游30m处布设对照点；在下游20米、1000米处布设监测点。 | 大气：每小时监测一次，随着污染源强度的削弱，适当降低监测频次，每六小时监测一次，每次采样连续1h； 废水：1.消防废水收集池，事件终止后，监测一次； 2.东二十埠河事故发生后每4小时监测1次，直至污染消失。 | 大气：CO、TSP； 废水：pH、石油类、COD、SS |

（2）污染物现场应急监测方法和标准

检测人员应根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589—2010）相关内容，进行现场应急监测。

①采样方法及采样量应参照HJ/T91、HJ/T164、HJ/T194、HJ/T193、HJ/T55和HJ/T166等。

②应使用便携式监测仪器等快速检测仪器设备，快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果。

③对于现场无法进行监测的，应当尽快采样送至实验室进行分析。

（3）现场监测所采用的仪器、药剂等

现场监测所采用的仪器、药剂根据合肥京东方医院有限公司突发环境事件具体情况决定。

（4）监测人员的安全防护措施

采样和现场监测人员安全防护设备的准备应根据事故具体情况配备，常见安全防护设备如下：

①防护服、橡胶手套、胶靴等防酸碱的各类防护用品。

②各类防毒面具、空气呼吸器。

采样和现场监测应至少2人同行，应经现场指挥或警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备，如防护服、简易空气呼吸器等，方可在厂界、居民点等开展监测工作。

（5）应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。

根据现场实际情况准备相应的应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等，并按相关要求做好该仪器、设备及药品的日常管理，保证设备及药剂的有效性。

2、 应急监测工作程序

应急监测人员进入事故现场警戒区域时，必须根据现场情况和环境污染事故进行必要的自身防护。

①应急指挥中心根据现场情况在最短的时间内对初步监测方案进行审核，根据应急监测技术规范的要求确认监测对象、监测点位、监测项目、监测频次等。

②后勤保障组积极配合监测人员迅速完成电力系统的安装架设。

③根据应急监测报告中的监测结果，对污染事故发生地点、发生时间、污染范围、污染程度进行必要的分析评价和说明，并提出消除或减轻污染危害的措施和建议。

④对事故发生后滞留在水体、土壤、大气等环境中短期不易消除、降解的污染物，要进行必要的跟踪监测。

- 3.4  政府主导应急处置后的指挥与协调

当政府或者有关部门介入或者主导突发环境事件的应急处置工作时， 企业应积极配合政府部门进行现场应急处置工作。

## 3.5  应急终止

3.5.1应急终止程序

当现场符合应急结束条件时，按应急响应级别，分别由现场指挥或总指挥宣布应急结束，企业应急终止的同时预警自动解除。

如已启动政府应急预案，则由政府应急指挥部宣布应急结束。

3.5.2应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）火源已得到控制、扑灭，现场检查确认无残余火种、热源，无物料泄漏；

（2）现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害；

（3）泄漏物已得到控制，现场经检测无有毒有害气体；

（4）受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查实。

由相应级别现场指挥人员发出解除警报的命令（可通过电话、对讲机等形式）。并将危险解除信号通报环境事件发生时已通报的相关方。

3.5.3应急终止后的行动

（1）通知医院各办公室及车间以及相关方危险环境事件已经得到控制；

（2）对现场的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事件，将起因、过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供环境事件详细情况，相关情况的说明以及各项监测数据等；

（5）弄清环境事件发生的原因，调查环境事件造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个环境应急过程评价；

（7）对环境应急救援工作进行总结，并向医院领导汇报；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（9）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

# 4 后期处置

企业要明确突发环境事件后期处置各项工作的责任人、具体任务和工作要求等。

## 4.1  事后恢复

### 4.1.1 现场保护

明确现场保护的责任人、程序、时限和内容等。企业进行现场保护应做到：

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场秩序；

（2）保护事件现场被破坏的设备部件、碎片、残留物等及其位置；

（3）在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；

（4）对搜集到的物件应保持原样，不得冲洗擦拭。

### 4.1.2 现场清消与恢复

现场清消与恢复工作应明确应急过程中造成环境污染物产生的环节及根据污染物的特征类型与事件造成的影响程度提出相应的清消和恢复方法，并注意明确清消废水的排水路径与最终处理处置情况。

### 4.1.3 污染物跟踪与评估

明确污染物跟踪与评估的责任人、程序、时限和内容等。企业协助政府部门或委托有资质单位对污染状况进行跟踪调查，根据水体及大气进行有计划的监测，及时记录监测数据，对监测情况进行反馈。具体监测点位视企业发生突发环境种类及程度进行设置。同时根据监测数据和其他数据可编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

### 4.1.4 环境恢复计划

明确环境恢复计划的责任人、程序、时限和内容等。根据环境恢复工作的各项内容，科学、合理的安排计划，以便有步骤及针对性的进行每一项工作，保证环境恢复工作顺利完成。

### 4.1.5 善后处置

企业要明确对应急处置结束后现场遗留污染物进行后续处理措施，对应急仪器设备进行维护、保养，对应急物资进行补充更新，恢复企业设备（施）的正常运转，逐步恢复医院的正常运营秩序的责任人和时限要求；配合地方政府及其环境保护等相关部门开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理、环境修复和生态恢复等工作的责任人和主要内容。

4.1.6 生产恢复

Ⅰ级和Ⅱ级响应后的生产恢复工作由医院应急指挥小组主导完成。

主要完成以下工作，方可恢复生产

（1）污染物源强处理完毕，保证其不再有污染物泄；

（2）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

（3）清理或修复污染场地。

（4）维修或更换有关生产设备，设备故障解除，做好设备的维护、更新等工作，使之足以应对下次紧急状态。

## 4.2  评估与总结

企业要明确组织有关专家对突发环境事件应急响应过程进行评估、配合地方政府开展评估、编制应急总结报告、提出修订预案的建议的责任人和具体工作内容。

明确总结与评估的主要事项与内容，并形成文档，经过会议学习与讨论后进行发布。主要可包括事件调查分析、风险防范措施与应急准备的评估、应急过程、事件的影响等几方面内容。

- 4.3  应急改进建议

应急改进建议应包括整个应急机制中各项工作改进建议，具体包括预警程序、上报程序、应急响应、物资配备及人员安排等方面的改进建议，并进一步完善应急预案内容。

# 5 应急保障措施

包括人力资源保障、资金保障、物资保障、医疗卫生保障、通信与信息保障、技术保障、制度保障等。

## 5.1 人力资源保障

本着统筹计划、合理布点的原则，根据应急工作的需要成立应急指挥领导小组，应急指挥领导小组包括：现场应急处置小组、后勤保障小组、信息联络小组。

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，建立了联动协调机制，提高装备水平。各应急响应队伍队长必须保证应急救援人员召之即来，可随时调动其他人员充实到应急处置队伍中。

充分利用社会应急资源，签订互助协议，提供应急期间的物资供应、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障，加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作，加强与社会援助的合作，不断提高应急队伍的素质。

## 5.2 资金保障

突发环境事件的安全投入费用中，应单列应急救援专项费用，用于应急预案的演练、应急物资装备的采购及应急状态时的应急经费。应急救援办公室（调度室、值班室）每年应对应急救援费用进行预算，并上报财务部留出应急经费。应急费用应专款专用，不得以任何理由或方式截留、挤占、挪用，确保应急状态时应急经费的及时到位。

经费的使用范围，主要包括以下几方面：

（1）培训费：开展日常救援训练所需费用。

（2）资料费：指培训资料、教材等购置费用。

（3）应急设备购置费：应急救援设备、设施，应急救援器材的购置费用。

（4）技术装备维修费：指救援队员装备、救援设备、设施的日常保养、维修费用。

（5）应急救援过程中的费用。

（6）其他费用。

## 5.3 物资保障

依据本预案应急处置的需求，建立以应急中心为主体的应急物资储备和社会救援物资为辅助的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的联动机制，在应急状态下，由应急指挥小组统一调配使用。

物资储备器材有：

（1）个人防护装备：防护服、空气呼吸器、绝缘手套等。

（2）应急车辆保障：小轿车、货车等。

（3）应急物资：应急照明灯、应急发电机、应急手电筒、空气呼吸器等。

（4）消防器材：消防栓、消防水带、灭火器等。

（5）应急工具：危险警示牌和指示标牌，各种维修工具等；应急救援需要使用的应急物资和装备见“应急物资清单”。

所有应急设备、器材有专人管理，保证完好有效、随时可用。建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名，联系电话。随时更换失效、过期的器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。

## 5.4 医疗保障

合肥京东方医院有限公司应急指挥小组应加强与地方应急预案体系的衔接，建立通畅医疗救治信息渠道，保证受伤人员到最近有效的医疗单位得到及时救治，减少人员伤亡。发生火灾或爆炸或其他情况使合肥京东方医院自身不具备医疗条件时，患者送安徽医科大学附属医院北区，发生其他环境事件未影响合肥京东方医院的医疗条件时患者就在合肥京东方医院就诊。

（1）组织救治应急器材和药品，配备急救药箱；

（2）组织全体人员开展医疗自救、卫生防疫的宣传和培训；

（3）与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援等联动；

（4）组织相关专业人员实施心理救助。

## 5.5 通信与信息保障

合肥京东方医院有限公司建立有线、无线相结合的应急通信系统。

（1）合肥京东方医院有限公司应急指挥中心与合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局等单位建立畅通的通信网络。

（2）指挥部成员、指挥部调度室人员移动电话必须保证24小时开机。

（3）合肥京东方医院有限公司应急救援指挥部以及各应急小组建立专线通信联系，通过有线电话、移动电话等通信手段，保持通信联系畅通。

（4）应急救援指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。

## 5.6 技术保障

积极组织有关专家和科研力量，在对国内外突发环境事件紧急处置的先进管理模式进行比较分析研究的基础上，对建立合肥京东方医院有限公司综合减灾、紧急处置管理模式和运行机制进行探讨研究，加强先进救援技术、装备研究。

## 5.7 制度保障

1、资料保障：工艺流程图、消防设施配置图、清污分流管网图、现场平面图、危险化学品安全技术说明书等，存放于应急小组成员处。

2、制度保障：值班制度、培训制度、检查制度、危险化学品安全管理制度、环境管理制度。

建立昼夜值班制度，要求管理人员全天24小时轮流值班，加强对危险目标和重点区域的巡视检查。值班人员值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

医院建立检查制度，每月结合安全工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

## 5.8 其他保障

（1）治安保障

医院设有调度室，在事发初态可以进行有效的报警与治安，必要时可请110及周围单位进行增援。

（2）社会资源保障

与周边学校、社区保持良好沟通联系，一旦发生突发环境事件，及时联系周边企业、社区，请求物资和人力支援。

（3）对外信息发布保障

①发生社会级事故由应急总指挥向政府、社会、新闻媒体发布有关信息；发生企业级事故则对外发布有关信息；

②事故发生时，如有消防、公安、记者来访，院长室负责接待。任何来访人员未经现场指挥员或院长之核准，警卫室均不得放行进入场区。

③发布及时，信息准确。不得隐瞒任何事实。

（4）紧急避难场所保障

应急指挥办公室按照突发环境事故类型，制定人员和财产的避难方案。协助配合地方政府做好突发环境事故发生后人员和财产的疏散、避难工作。

# 6 预案管理

## 6.1 预案培训

### 6.1.1 应急预案培训内容

1、应急指挥中心的培训

（1）组织制订与更新突发环境事件应急预案；

（2）应急预案的启动与终止；

（3）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（4）事故现场的协调工作；

（5）突发环境事件信息的上报工作；

（6）组织应急预案的演练；

（7）应急预案制定、更新与发布。

2、应急小组的培训内容

（1）应急现场应急处置小组：消漏、灭火注意事项、泄漏点消漏方法、泄漏液收集、灭火、灭火废料收集、应急器材使用、防护用品佩戴和使用方法等

（2）物资保障组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法、突发事件时通讯方式方法、物资供应方法、信息上报方法。

3、应急人员的培训内容

（1）如何紧急启动报警系统；

（2）现场抢救的基本知识；

（3）人员疏散、控制及人员清点报告方法。

### 6.1.2 应急预案培训方式

医院的内部员工培训采取上课培训形式。培训应对于不同级别进行不同内容的应急培训，且定期进行培训。

### 6.1.3 应急预案培训要求

针对性：针对可能的安全事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 6.2 预案演练

（1）每年组织医院范围内的突发环境事件应急预案演练。

（2）由应急指挥办公室组织，医院全体员工参与，分管环保安全的医院领导主持，应急总指挥宣布演习开始和结束。

（3）演练内容

①泄漏事故应急演练，频次为每半年一次，参与对象为医院职工。

②火灾应急处置抢险演练，频次为每年一次，参与对象为医院职工。

（4）演练制度

①事故应急救援预案，使承担抢险、救援的人员和队伍分工明确，各项工作有程序、有步骤使应急救援工作有条不紊地迅速展开。达到迅速控制危险源，及时指导职工防护和疏散的目的。

②对每个已确定的危险源必须做出潜在危险的评估。即一旦发生事故可能造成的后果，可能对周围环境带来的危害及范围，提出处理办法；预测可能导致事故发生的途径，如错误操作、设备失修、泄漏等，以及加强预防措施。

（5）演练范围及频次

应急预案演练是对就急能力的综合检验。应以多种形式组织由应急各方参加预案的训练和演习，使应急人员熟悉各类应急处置和整个应急行动程序，明确自身职责，提高协同作战能力，保证应急救援工作协调、有效、迅速的开展。

根据应急预案，医院每年定期组织应急培训，针对培训内容进行应急演练。泄漏演练每半年一次；消防演练每年不少于一次。每次应急反应的通讯维修在应急指挥中心与反应机构之间进行测试，并保持测试记录。不足之处加以改进。通过不同形式的培训和演练，不断提高全体人员的应急反应能力和救援能力。演习范围在全院区范围内，所有人员按照事故应急救援预案的规定执行。

（6）演练评价、总结及追踪

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果做出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适合项、整改项和改进项，分别进行纠正、整改、改进。

演习结束后，由总指挥负责组织相关人员对整个演练过程进行全面正确的的评价，及时进行总结，组织力量针对演练过程中暴露出的问题和不足制定出整改措施，并每年对预案进行修订和完善。演练的组织和预案的修订、完善都要上级主管部门登记备案。

## 6.3 奖惩

1、奖励

医院在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处理任务，成绩显著的；

（2）防范和处理突发环境事件有功，使集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

2、责任追究

惩罚与责任追究

（1）不认真履行操作规程，引发突发环境事件的；

（2）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（3）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

（4）阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

（5）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（6）其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

## 6.4 预案评审、发布和更新

预案评审、发布：

应急预案需依据合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局的要求组织专家进行评审。

将最新的、通过专家评审的应急预案由院长签署后发布，生效预案及时报颍上县环保局备案。

预案更新：

本应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，医院应当及时组织进行修订评审，然后重新发布、备案。

（1）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（2）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（3）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（4）环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的其他情形。

（5）预案演练或事故应急处置中发现不符合项；

（6）其它原因。

# 7 预案附则

7.1预案管理与修订

7.1.1预案的发布与发放

（1）本突发环境事件应急预案在评审通过后，由院长签署发布；

（2）风险管理部负责对应急预案的统一管理和发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

（3）综合预案应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人；

（4）现场处置预案应发放给相关岗位负责人及现场人员。

7.1.2预案修订

根据演练结果及其他信息，每年对本预案组织一次内部评审，每三年组织一次外部评估，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

（1）在下列情况下，应对应急预案及时修订：

危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

应急机构或人员发生变化；

应急装备、设施发生变化；

应急演练评价中发现存在不符合项；

法律、法规发生变化。

（2）应急预案更改、修订程序

应急预案的修订可由任何一名员工根据上述情况的变化和原因，向应急指挥领导小组提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

（3）预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

7.1.3预案备案

医院在组织外聘专家组对本预案进行评估后，会参考专家建议，修改预案，并将修改后的版本报合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局备案。

7.1.4预案解释

本预案由本医院风险管理部门负责解释。

7.1.5应急预案实施

自发布之日起，开始实施和生效。如有修订版本，风险管理部门应及时更新，由医院院长签署发布。

7.2 术语和定义

（1）环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

（2）环境敏感区

是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域;以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

（3）环境保护目标

企业周边需要保护的环境敏感区。

（4）危险物质

指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

（5）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范(HJ/T298)认定的具有危险特性的固体废物。

（6）环境污染事件危险源

在石油化工冶金企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

（7）环境污染事件与突发环境事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（8）分类

指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

（9）分级

指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

（10）应急准备

指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（11）应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（12）应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

（13）恢复

指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

- 8 现场处置预案

- 一、柴油、天然气、次氯酸钠、氨水等危险化学品泄露事件现场处置预案

（1） 事故特征

柴油、天然气、次氯酸钠、氨水等由于罐体破损、管道接口损坏或者操作不当造成泄露，可能会对一定范围的土壤、水环境产生一定的影响。柴油储罐、次氯酸钠储槽、天然气的管道和阀门、危险化学品仓库的各种瓶装危险化学品均有发生泄漏的可能。

（2）区域与地点

地下柴油储罐区、柴油卸油区、污水处理站次氯酸钠储槽区、危险化学品仓库、天然气管道。

（3） 防范措施

①医院的柴油、次氯酸钠储存场所地面应做硬化、防腐、防渗漏，导流槽等规范化设施，危险化学品仓库地面应做硬化、防腐、防渗漏；在柴油卸油区应做硬化、防腐、防渗漏，导流槽等规范化设施。

②在柴油、次氯酸钠储存场所、危险化学品仓库设置监控设备，24小时监控，防止发生泄漏情况；

③在燃气锅炉区设置可燃气体探头，防止天然气发生泄漏；

④加强管理，杜绝因操作失误造成泄漏的情况；

⑤建立环保设施巡查制度，责任到人，确保事故应急池保持常空状态和切断阀正常使用；

（4） 应急处置

a、若柴油、次氯酸钠、氨水等液体危险化学品发生洒漏，应急处理人员穿上防护服及防护口罩，立即切断泄漏源同时用沙土构筑围堤，防止泄漏物往其他地方蔓延，造成二次事故，然后用容器将泄漏物转移至专用收集器内。现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。对能回收的泄漏物回收利用，对不能回收利用的泄漏物和构筑围堤的沙土一起送到废弃物指定地点按危险废物处置；

b、若天然气发生洒漏，应急处理人员立即关闭院区天然气阀门，穿上防静电服及防护口罩，现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。然后对泄露位置通风处理，严禁明火和火花；

（5）注意事项

乙醚、乙醇、甲醛、二氯甲烷、氨水、苯酚、乙腈、异丙醇、二甲苯等泄漏时，会产生有毒有害气体的挥发，应急处置时，应急人员需做好个人防护。

表3.3-2 常用堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加黏合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加黏合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏 |
| 阀门 | / | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |

- 紧急联系人及联系方式

沈强  13701472158

柴油、次氯酸钠、氨水等危险化学品泄露突发环境事件现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：合肥京东方医院有限公司存放的柴油、次氯酸钠、氨水等等发生泄漏或流失，将污染外环境。 |  |  |
| 应急程序 | a、若柴油、次氯酸钠、氨水等液体危险化学品发生洒漏，应急处理人员穿上防护服及防护口罩，立即切断泄漏源同时用沙土构筑围堤，防止泄漏物往其他地方蔓延，造成二次事故，然后用容器将泄漏物转移至专用收集器内。现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。对能回收的泄漏物回收利用，对不能回收利用的泄漏物和构筑围堤的沙土一起送到废弃物指定地点按危险废物处置； b、若天然气发生洒漏，应急处理人员立即关闭院区天然气阀门，穿上防静电服及防护口罩，现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。然后对泄露位置通风处理，严禁明火和火花； ③若柴油、天然气等与明火引起火灾事件，执行火灾伴生环境事件现场处置预案。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生突发环境事件时，最先发现者应立即向单位领导报告，而后迅速逐级报告到副总指挥 平原。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 沈强13701472158 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅱ级（企业级）应急预案 |  |
| 排查 | ①柴油、次氯酸钠等储存场所地面防腐、防渗漏，导流槽等设施，危险化学品仓库；危险化学品仓库地面防腐、防渗漏； ②柴油、次氯酸钠罐体情况，氨水等瓶体情况； ③事故应急池保持常空状态和切断阀正常使用。 |  |
| 控源截污 | ①少量泄漏： a、若柴油、次氯酸钠、氨水等液体危险化学品少量洒漏，应急处理人员穿上防护服及防护口罩，立即切断泄漏源，现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。然后用砂土对泄漏物进行覆盖和吸附处理，含污染物沙土集中送到废弃物指定地点按危险废物处置； b、若天然气少量洒漏，应急处理人员穿上防静电服及防护口罩，立即切断泄漏源，现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。然后对泄露位置通风处理，严禁明火和火花； ②多量泄漏： a、若柴油、次氯酸钠、氨水等液体危险化学品大量洒漏，应急处理人员穿上防护服及防护口罩，立即切断泄漏源同时用沙土构筑围堤，防止泄漏物往其他地方蔓延，造成二次事故，然后用容器将泄漏物转移至专用收集器内。现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。对能回收的泄漏物回收利用，对不能回收利用的泄漏物和构筑围堤的沙土一起送到废弃物指定地点按危险废物处置； b、若天然气大量洒漏，应急处理人员立即关闭院区天然气阀门，穿上防静电服及防护口罩，现场警戒和隔离，迅速将警戒区及污染区内与事件应急处理无关的人员撤离。然后对泄露位置通风处理，严禁明火和火花； |  |
| 监测 | - 1、监测单位：企业暂不具备监测条件，发生突发环境事件时，企业应急监测组成员配合采样，委托安徽诚翔分析测试科技有限公司进行监测 - 2、监测方案：①当泄漏物未进入院区管网，只对挥发的有毒有害气体进行监测；②当泄漏物进入事故应急池时，应从事故应急池采样进行监测同时对挥发的有毒有害气体进行监测；③当泄漏物进入雨水管网时，应从事故应急池采样进行监测同时对挥发的有毒有害气体进行监测； - 3、监测因子：泄漏物及泄漏物挥发的有毒有害气体 |  |
| 后勤保障 | 1.物资的供应； 2.应急救护措施； 3.其他保障措施。 |  |
| 恢复处置 | 1.运营时恢复措施； 2.现场恢复措施； 3.其他恢复处置措施。 |  |
| 注意事项：柴油、次氯酸钠、氨水等泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。 |  |  |

- 二、废水处理设施故障现场处置预案

（1） 事故特征

污水处理设施故障或者操作不当，使医疗废水未得到有效处理。

（2）区域与地点

污水处理站

（3） 防范措施

①建立环保设施巡查制度，责任到人，确保污水处理设施正常稳定运行同时确保事故应急池保持常空状态和切断阀正常使用；

② 废水排口已安装自动监测设备，做到早发现早处理。

（4） 应急处置

①发现废水处理设施其中一套故障后，立即关闭故障设备，单独使用未发生故障的污水处理设施；发现废水处理设施两套设施都存在故障后，立即关闭污水处理站排水阀门同时打开事故应急池进水阀门，使废水进入事故应急池，避免未经有效处理的废水流入外部污水管网；

②立即组织技术人员对废水处理设施进行维修；

③废水处理设施维修完成后，将事故应急池的废水导入污水处理站，处理达标后排放。

（5）紧急联系人及联系方式

俞芳菲13966756191

废水处理设施异常现场处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：废水处理装置失效，未经处理废水进入事故应急池暂存，可能会对一定范围的土壤、水环境产生一定的影响。 |  |  |
| 应急程序 | ①发现废水处理设施其中一套故障后，立即关闭故障设备，单独使用未发生故障的污水处理设施；发现废水处理设施两套设施都存在故障后，立即关闭污水处理站排水阀门同时打开事故应急池进水阀门，使废水进入事故应急池，避免未经有效处理的废水流入外部污水管网； ②立即组织技术人员对废水处理设施进行维修； ③废水处理设施维修完成后，将事故应急池的废水导入污水处理站，处理达标后排放。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生突发环境事件时，最先发现者应立即向单位领导报告，而后迅速逐级报告到副总指挥 平原。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 医院联系人： 俞芳菲13966756191 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅱ级（企业级）应急预案 |  |
| 排查 | ①污水处理设施和污水池 ②事故应急池保持常空状态和切断阀正常使用； |  |
| 控源截污 | ①发现废水处理设施故障后，立即关闭污水处理站排水阀门同时打开事故应急池进水阀门，使废水进入事故应急池，避免未经有效处理的废水流入外部污水管网； |  |
| 监测 | 1、监测单位：企业暂不具备监测条件，发生突发环境事件时，委托安徽诚翔分析测试科技有限公司进行监测 2、监测方案：①当废水未进入事故应急池时，应从废水总排口采样进行监测；监测因子：粪大肠菌群、COD、BOD5 |  |
| 后勤保障 | 1.物资的供应； 2.应急救护措施； 3.其他保障措施。 |  |
| 恢复处置 | 1.运营时恢复措施； 2.现场恢复措施； 3.受纳水体的恢复措施； 4.其他恢复处置措施。 |  |
| 注意事项：废水处理设施故障时，环境应急小组成员应立即关闭废水排口切断阀，使废水流入事故应急池。 |  |  |

- 三、废气处理设施故障现场处置预案

（1） 事故特征

污水处理站废气处理设施故障或者操作不当，使恶臭废气未经有效处理，超标排放。

（2）区域与地点

污水处理站

（3） 防范措施

①建立环保设施巡查制度，责任到人，确保废气处理设施正常稳定运行同时确保备用处理设施正常使用；

（4） 应急处置

①发现废气处理设施故障后，立即切换到备用设施；

②立即组织技术人员对废气处理设施进行维修；

③检修完成后，建议对处理后的废气进行检测，确保达标排放。

（5）紧急联系人及联系方式

医院联系人：俞芳菲13966756191

废气处理设施异常现场处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： 污水处理站废气处理设施故障或者操作不当，使恶臭废气未经有效处理，超标排放，影响一定范围的环境空气。 |  |  |
| 应急程序 | ①发现废气处理设施故障后，立即切换到备用设施 ②立即组织技术人员对废气处理设施进行维修； ③检修完成后，建议对处理后的废气进行检测，确保达标排放。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生突发环境事件时，最先发现者应立即向单位领导报告，而后迅速逐级报告到副总指挥 平原。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 俞芳菲13966756191 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅱ级（企业级）应急预案 |  |
| 排查 | ①在用废气处理设备是否正常使用 ②备用废气处理设施是否正常使用 |  |
| 控源截污 | ①发现废气处理设施故障后，立即切换到备用设施 |  |
| 监测 | 1、监测单位：企业暂不具备监测条件，发生突发环境事件时，委托安徽诚翔分析测试科技有限公司进行监测 2、监测方案：①在废气排口进行监测；监测因子：氨气、硫化氢、臭气浓度 |  |
| 后勤保障 | 1.物资的供应； 2.应急救护措施； 3.其他保障措施。 |  |
| 恢复处置 | 1.运营恢复措施； 2.现场恢复措施； 3.受纳水体的恢复措施； 4.其他恢复处置措施。 |  |
| 注意事项：废气处理设施故障时，环境应急小组成员应立即启用备用设施。 |  |  |

- 四、危废流失事件障现场处置预案

（1） 事故特征

由于操作不当，使危险废物流入非防渗区、或进入雨水管网可能对地表水体、地下水及土壤都会来不利影响。

（2）区域与地点

危废暂存间

（3） 防范措施

①建立规范的危废管理制度，责任到人，防止制度和人为原因造成危废流失；

②对危废暂存间设置监控设备，发现异常情况及时处置。

（4） 应急处置

发现危废流失时，查看监控视频和危废进出登记表，确定危废流失量，对流失的危废及时进行追踪和回收，对于危险废物发生泄漏污染水体时，要及时树立警示牌告之周边居民，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大，并对水体进行跟踪监测，及时将监测结果报告新站区生态环境分局并同时向公众公开。

（5）紧急联系人及联系方式

卜丽琴18156997420

危废流失事件现场处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述： 由于操作不当，危险废物流入非防渗区、或进入雨水管网可能对地表水体、地下水及土壤都会来不利影响。 |  |  |
| 应急程序 | 发现危废流失时，对流失的危废及时进行追踪和回收； | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生突发环境事件时，最先发现者应立即向单位领导报告，而后迅速逐级报告到副总指挥 平原。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 卜丽琴18156997420 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅱ级（企业级）应急预案 |  |
| 排查 | 危废暂存间是否正常 |  |
| 控源截污 | 发现危废流失时，对流失的危废及时进行追踪和回收； |  |
| 监测 | / |  |
| 后勤保障 | 1.物资的供应； 2.应急救护措施； 3.其他保障措施。 |  |
| 恢复处置 | 1.运营恢复措施； 2.现场恢复措施； 3.受纳水体的恢复措施； 4.其他恢复处置措施。 |  |
| 注意事项：/ |  |  |

- 五、火灾伴生环境事件现场处置预案

（1）报警

发现火情，值班保安应迅速向消防部门报警，报警电话119，报警时要讲清火灾单位名称、详细地址、起火部位、燃烧物质、报警人姓名，报警电话号码，并派人在路口接应和引导消防车进入。在向消防部门报警的同时向指挥中心办公室报警。

（2）接警

当发生火灾事故，指挥中心接到报警后，指挥中心工作启动，指挥中心领导进岗工作，听取关于事件性质、发生突发环境事件应急预案地点、时间及各项抢救工作安排情况汇报。负责指挥、调动本单位义务消防队员奔赴火灾现场，协助公安消防部门扑灭火灾事故。

（3）关闭雨水管网切断阀

环境应急小组成员应立即关闭雨水管道切断阀，使消防废水流入消防废水收集池。

（4）初起火灾扑救

发现火情，值班保安应迅速向消防部门报警，报警电话119。在扑救中，全体人员应自觉服从现场最高负责人指挥，迅速查明起火原因，切断电源，要沉着、冷静、正确利用就近的消防器材进行扑救，做到先控制，后消灭，不可袖手等待消防人员前来抢救而延误时机。义务消防队接到报警后自动按演练分组，灭火组迅速携带灭火器材，奔赴火情现场进行扑救灭火，灭火中要掌握先重后轻、先救人后抢救重要物品，如遇人员被困在火场中，应组织有力灭火手段遏制，清灭火势，尽力抢救人员。抢救组迅速到信息中心，协助信息中心人员保护机算机房数据库，必要时拆卸疏散。当火情蔓延时，现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离。对某些物品在燃烧中产生有毒气体，扑救时应采取防毒措施，如用湿毛巾、口罩捂住口鼻，防止吸入有毒气体。消防人员抵达现场后，除参与抢救工作外，其佘人员应从速撤离现场，以免影响或妨碍消防人员抢救工作。

（5）疏散

当火情发生时，疏散组人员自动按演练方案迅速确定安全逃生的路线，指引疏导被困人员逃生，尽最大可能分散人流。值班人员迅速打开大门和各通道、各部门迅速打开房门，专门保证人员、物资硫散畅通。疏散时尽最大可能分散人流，避免大量人员涌向－个出口，造成伤亡事故。疏散时要尽可能照顾年龄大、虚弱、受伤的同志先离开火场。疏散通道被烟雾所阻时，被困人员应用湿毛巾，口罩等物品捂住口鼻，采用贴地沿墙根冲出火场，对于烟雾中已经迷失方向的人员，抢救人员应该引导他们撒退，必要时指派专人护送；对于在火灾中受伤人员，抢救人员要把他们背抬或抱出火场。被困人员除非不得已，不要敲窗、跳楼或随意开窗。

（6）善后处置

应急指挥部协助公安消防机关查明起火原因。核查人员伤亡、财产损失等情况，及时向保险医院报案、理赔。看望、慰问受伤人员和家属。做好火灾事故的其他善后工作。撰写火灾事故报告。

火灾伴生环境事件现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：油酸泄漏遇明火、违章作业、设备、设施质量缺陷导致火灾或爆炸。 |  |  |
| 应急程序 | （1）环境应急小组成员应立即关闭雨水管道切断阀，使消防废水流入消防废水收集池。 （2）初起火灾扑救 发现火情，值班保安应迅速向消防部门报警，报警电话119。在扑救中，全体人员应自觉服从现场最高负责人指挥，迅速查明起火原因，切断电源，要沉着、冷静、正确利用就近的消防器材进行扑救。当火情蔓延时，现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离。对某些物品在燃烧中产生有毒气体，扑救时应采取防毒措施，如用湿毛巾、口罩捂住口鼻，防止吸入有毒气体。消防人员抵达现场后，除参与抢救工作外，其余人员应从速撤离现场，以免影响或妨碍消防人员抢救工作。 （3）当火情发生时，疏散组人员自动按演练方案迅速确定安全逃生的路线，指引疏导被困人员逃生，尽最大可能分散人流。值班人员迅速打开大门和各通道、各部门迅速打开房门，专门保证人员、物资硫散畅通。疏散时尽最大可能分散人流，避免大量人员涌向－个出口，造成伤亡事故。疏散通道被烟雾所阻时，被困人员应用湿毛巾，口罩等物品捂住口鼻，采用贴地沿墙根冲出火场，对于烟雾中已经迷失方向的人员，抢救人员应该引导他们撒退，必要时指派专人护送；对于在火灾中受伤人员，抢救人员要把他们背抬或抱出火场。被困人员除非不得已，不要敲窗、跳楼或随意开窗。 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生突发环境事件时，最先发现者应立即拨打火警电话（119）同时向单位领导报告，而后迅速逐级报告到总指挥何仿。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 何仿（院长）13955557080 |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅰ级（社会级）应急预案 |  |
| 排查 | ①火灾隐患处 ②消防废水收集池保持常空状态和切断阀正常使用； |  |
| 控源截污 | 环境应急小组成员应立即关闭雨水管道切断阀，使消防废水流入消防废水收集池。 |  |
| 监测 | 1、监测单位：企业暂不具备监测条件，发生突发环境事件时，委托安徽诚翔分析测试科技有限公司进行监测 2、监测方案：①院区周边下风向厂界、500米、1000米等处进行布点监测，没处布设2-3个监测点。事故应急结束后，连续对企业事故发生点、厂界以及周边100米、200米、500米等位置布点监测，并连续记录结果，上报企业应急指挥部。 监测因子：CO、TSP等。 ②当消防废水进入消防废水收集池时，应从消防废水收集池采样进行监测。事故结束后应急池中废水确保达标后外排；若消防废水进入雨水管网，应在二十埠河纳污点1-3米处布设污染控制点，在水体上游30m处布设对照点；在下游20米、1000米处布设监测点。 监测因子：pH、COD、SS、石油类 |  |
| 后勤保障 | 1.物资的供应； 2.应急救护措施； 3.其他保障措施。 |  |
| 恢复处置 | 1.运营恢复措施； 2.现场恢复措施； 3.受纳水体的恢复措施； 4.其他恢复处置措施。 |  |
| 注意事项：涉及柴油着火时，消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、 泡沬、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。 |  |  |